## Lot 04 - Electricité
CONSTRUCTION HANGARS (LOTS 3 et 14 / 15) – AEROPORT VALENCE / CHABEUIL
D.P.G.F. - LOT 01 – TERRASSEMENTS – V.R.D. – AMENAGEMENTS EXTERIEURS
ART. | DESIGNATION | QUANTITE | U | PRIX UNIT. | MONTANT H.T
Les quantités sont données à titre indicatif et devront être vérifier par les entreprises (Cf. article 014 du Préambule)
400 | SUJETIONS GENERALES - P.M.
CONSTRUCTION HANGARS LOTS 03 et 14/15
401 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
| Installation de chantier "Electricité" suivant CCTP pour les 2 hangars | 2 | Ens
| Vérification de l’installation par un organisme agrée | 2 | U
402 | ORIGINES DES ALIMENTATIONS / TABLEAUX ELECTRIQUES
| Démarches techniques et administratives auprès d' ERDF / du SDE | 2 | U
| Frais de contrôle pour obtention du Consuel | 2 | U
| Certificat Consuel | 2 | U
| Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble de 2 bornes de raccordements type CIBE MONOPHASE équipées sur socle dos à dos en limite de propriété pour branchement type 2 MICHAUD réf. : N170 ou équivalent suivant CCTP y compris panneau type 2, socle support, pieds de fixation, pastille téléreport + câblage, pose compteur sur platine, fouille béton, amorce fourreau TPC 90 | 1 | Ens
| Fourniture, pose et raccordement disjoncteur de branchement 30/60A 2p 500mA Sélectif suivant CCTP | 2 | U
| Fourniture, pose et raccordement grille de repiquage CIBE MICHAUD réf. : N165 ou équivalent dans borne coté client suivant CCTP y compris liaison avec bornes avales disjoncteur de branchement | 2 | Ens
| Fourniture, pose et raccordement câble cuivre RO2V 4x25mm² | 100 | Ml
| Fourniture et pose fourreau TPC Ø90 suivant CCTP | 15 | Ml
| Fourniture et pose de protections métalliques petitjean ou équivalent sur une hauteur de 2m par rapport au sol pour les montées et descentes des câbles d'alimentations dans les hangars | 2 | Ens
| Fourniture, pose et raccordement tableau électrique général "Hangar" complet, équipé suivant CCTP et plans avec toutes les protections électriques, dispositifs différentiels adaptés, dispositifs de commandes, contacteurs de puissance,... nécessaires, coupure générale en tête, étiquette de signalisation "homme foudroyé", et accessoires | 2 | Ens
| Raccordements électriques, fourreaux réglementaires complémentaites, fouets de raccordements, … suivant CCTP | 1 | Ens |  | P.M
| Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu et reprises étanchéité dans bardage (produits étanchéité spécifiques) | 1 | Ens |  | P.M
403 | RESEAU DE TERRE
| Créations prises de terre en cuivre nu 25mm² pour les 2 Hangars : longueur ≈ 210 ml (à vérifier par le candidat) | 2 | Ens
| Barrette de terre principale (barrette de mesure) | 2 | U
| Liaisons équipotentielles principales et secondaires pour les 2 hangars suivant CCTP | 2 | Ens
| Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu | 1 | Ens |  | P.M
404 | EQUIPEMENTS DES LOCAUX
404.1 | Généralités suivant CCTP | 2 | Ens |  | P.M
404.2 | Détail des équipements
| Projecteur Leds PHILIPS coreline tempo 120W – BVP 120 LED 120 / NWA 12 000 lm à respecter – blanc neutre 4000k – IP65 – IK08 – durée de vie 50 000 h L80B10 ou équivalent y compris ligne de distribution | 13 | U
| Détecteur de mouvements BEG LUXOMAT PD4-M-1C-GH-AP portée frontale 30m / transversale 44m maxi – IP44 – Classe II ou équivalent y compris ligne de distribution | 5 | U
| Interrupteur étanche pour marche forcée y compris ligne de distribution | 2 | U
| Fourniture, pose et raccordement relayages + contacteur de puissance Hangar | 2 | Ens
| Bloc autonome éclairage de sécurité 45 lumens / 1 heure SATI à LEDs étanche y compris ligne de distribution et câble télécommande Rappel : télécommande de mise au repos prévue et chiffrée avec le TGBT de chaque Hangar | 6 | U
| Prise de courant 2x16A+T étanche y compris ligne de distribution | 12 | U
| Tube IRO sur colliers, gaines, fourreaux, goulottes, chemins de câbles,...pour cheminement lignes distributions suivant CCTP | 2 | Ens |  | P.M
| Boites de dérivations et raccordements électriques divers | 2 | Ens |  | P.M
| Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu et reprises étanchéité dans bardage (produits étanchéité spécifiques) | 2 | Ens |  | P.M
405 | ECLAIRAGE EXTERIEUR
| Projecteur Leds PHILIPS coreline tempo 120W – BVP 120 LED 120 / NWA 12 000 lm à respecter – blanc neutre 4000k – IP65 – IK08 – durée de vie 50 000 h L80B10 ou équivalent y compris ligne de distribution | 13 | U
| Détecteurs de mouvements BEG LUXOMAT LC-PLUS 280 portée frontale 9m / transversale 16m – IP44 – Classe II ou équivalent y compris ligne de distribution | 10 | U
| Feux de balisage rouge aérien avec onduleur 12H00 autonomie minimum. IDEM EXISTANT. Raccordements essais mise en service | 2 | U
| Fourniture, pose et raccordement relayages + contacteur de puissance Hangar | 2 | Ens
| Fourniture, pose et raccordement horloge astronomique hebdojournalière avec commutateur auto/arrêt/marche forcée en façade y compris câblages, relayages, … | 2 | Ens
| Câblages complémentaires et relayages divers | 2 | Ens |  | P.M
| Boites de dérivations et raccordements électriques divers | 2 | Ens |  | P.M
| Tube IRO sur colliers, gaines, fourreaux, goulottes, chemins de câbles,...pour cheminement lignes distributions suivant CCTP | 2 | Ens |  | P.M
| Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu et reprises étanchéité dans bardage (produits étanchéité spécifiques) | 2 | Ens |  | P.M
406 | FOURREAUX PTT LOT03
| Fourniture et pose groupe de 2 PVC/LST Ø 42/45 aiguillé à l'extérieur + 2 tubes IRO Ø 50 sur collier à l'intérieur suivant CCTP pour les 2 hangars (environ 30 ml de PVC/LST 42/45 + 100 ml tube IRO 50mm aiguillé : à vérifier par le candidat) | 1 | Ens
| Percements et rebouchages divers avec respect degrés coupe-feu et reprises étanchéité dans bardage (produits étanchéité spécifiques) | 1 | Ens |  | P.M
MONTANT H.T.
T.V.A. 20 %
MONTANT T.T.C.